## ZAŁĄCZNIK NR 1.

Wykaz liczników energii cieplnej firmy KAMSTRUP do legalizacji w 2024 roku.

- Proszę podać kwoty netto za poszczególne etapy związane z legalizacją liczników:

| Lp. | Qn [m3/h] | Przetworniki | Przeliczniki | Para czujników | Koszt jednostkowy netto [PLN] | Koszt jednostkowy brutto [PLN] | Ilość [szt.] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cena kontroli | opłata za cechę legal. GUM | cena kontroli | opłata za cechę legal. GUM | cena kontroli | opłata za cechę legal. GUM |  |  |  |  |
| 1 | 0,6 -1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |  |
| 2 | 2,5 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
| 3 | 3,5 - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| SUMA: | 617 |  |

- Usługi dodatkowe:

| Lp. | Rodzaj usługi | GF Koszt jednostkowy netto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana baterii w przeliczniku wskazującym + bateria SAFT typu D |  |
| 2 | Zerowanie stanów liczników |  |
| 3 | Regulacja ultradźwiękowego przetwornika przepływu |  |
| 4 | Wymiana niesprawnego ultradźwiękowego przetwornika przepływu na nowy DN15 |  |
| 5 | Wymiana niesprawnego ultradźwiękowego przetwornika przepływu na nowy DN20 |  |
| 6 | Wymiana niesprawnego ultradźwiękowego przetwornika przepływu na nowy DN25 |  |
| 7 | Wymiana niesprawnego ultradźwiękowego przetwornika przepływu na nowy DN40 |  |
| 8 | Naprawa przetwornika Ultraflow – DN15 (qp 0,6 – 1,5 m3/h) |  |
| 9 | Naprawa przetwornika Ultraflow – DN20 (qp 2,5 – 3,0 m3/h) |  |
| 10 | Naprawa przetwornika Ultraflow – DN25 (qp 3,5 m3/h) |  |
| 11 | Naprawa przetwornika Ultraflow – DN25 (qp 6,0 m3/h) |  |
| 12 | Naprawa przetwornika Ultraflow – DN40 (qp 10,0 m3/h) |  |
| 13 | Naprawa przetwornika Ultraflow – DN50 (qp 15,0 m3/h) |  |

…………………………….

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta